## Munkalap1
!!!!!!!!!!!!!!!!! | LabView | válasz | Passzív | válasz | Feszültségosztó | válasz | RC tag vizsgálata |  | GPS | válasz | Dióda |  | Tranzisztor | válasz | Mikrokontroller I | válasz | Vérnyomás |  | uC2 | Válasz | Audio | uc3 | vege van bazdmeg :D:D:D
Lentebb kiírtam az idei (2017) kérdéseket és ahol tudtam, válaszokat. Vannak átfedések, szóval az eredeti táblázat is hasznos lehet. Nem tudom mindegyikre a választ, ahova írtam, az viszont (remélhetőleg mindegyiknél) kettes szint. Segítsétek egymást, egészítsétek ki, fotózzatok, ha egy kérdést is beírtok, már az is nagy segítség :) -szeel | 1. Hogyan jelöli a LabView az elágazást? |  | 1. Hogyan határozza meg az induktivitás látszólagos ellenállását? | XL = 2pi*f*L | 1. A kimeneti feszültség kiszámításánál, hol használja a csomóponti törvényt? | ?feszültségosztónál huroktörvényt alkalmazhtunk, csomópontit sehol, mert soros kapcsolásunk van? NEM, a csomóponti törvény következménye, hogy a soros kapcsolás ellenállásain átfolyó áramerősség megegyezik! | Nem volt konkrét kérdés. Nekünk kellett kérdést írnunk magunknak, két feltételnek megfelelően. Elsőnél olyan kérdést kellett írni amit vektorábrával meg lehet válaszolni (asszem). Másodikra már nem emlékszem, valaki írja be legyen kedves. | Valaki? :) | 1. (Tavaly volt ez) Mit tud a GPS rendszerben használt műholdak pályájáról? |  | Jellemezze a dióda karakterisztikáját | Exponenciális majd utána lineáris | Rajzolja fel egy ideális feszültséggenerátor karakterisztikáját | Ideális esetben a kollektor-emitter feszültség nem befolyásolná a kollektoráramot, vagyis az ideális tranzisztor kimenő karakterisztikái vízszintes egyenesek lennének | Írja át 16-os számrendszerbe: -151 - születés_NAPod | Negatív számot kettes komplemens eltolásban lehet ábrázolni. Az átalakítás részletesen le van írva a BevSzámtech első diájában. Link:https://wiki.itk.ppke.hu/twiki/pub/PPKE/BevSzamtech/egesz_szamok_abrazolasa_article.pdf Példa lent. Windows számológéppellenőrizni/számolni. | pulzusmérési módszerek(megbizhatoságuk, menyire pontosak) |  | Írj összeadást ami után C flag =0 és O flag =1 | Előjeles környezetben 8 biten , +127+127 | Hogyan tesszük mérhetővé a hangosságot? | Formális és általános paraméterekkről írjál | jeeeeeeeeeee
Görgess le! | 2. Effektív érték meghatározása | U effektív=gyök alatt((1/T)integrál(u négyzet)) ahol 0-tól Tig integrálunk és u négyzet t szerint van integrálva (benne van a második előadás diájában) | 2. Hogyan működik az ELVIS impedancia analizátor? | Ez egy alap impedancia analizátor, amely magnitúdó, fázisszög ellenállás és reaktancia mérésére alkalmas, két kivezetéssel rendelkező elemek esetében, adott frekvencián | 2. Az ELVIS feszültségmérő műszert milyen üzemmódban használja? Válaszát kérem indokolja! | Váltakozó feszültség?! (ezt írta pirossal a kérdésre), ez tuti nem jó:D | írj és válaszolj meg egy olyan kérdést, ami a váltakozó ellenállás komplex természetével és/vagy frekvenciához való viszonyával foglalkozik. |  | 2. (ez is tavalyi) Hogyan tudja átváltani a szélességi és hosszúsági szög adatokat fok, perc, másodperc alakból fok; perc törtperc alakba? | 1' = 60" x°y'z" = x°(y+(z/60))' | milyen grafikus módszerrel vizsgáljuk a nemlineáris elemeket tartalmazó kapcsolást? | xxxxxxx | Rajzolja fel az ideális árammérő műszer karakterisztikáját! Hogyan műkdöik a bipoláris tranzisztor? | Az "okosok" írjanak választ/javítsák a válaszokat. Köszi :-) | Valamit a carry-ról kellett írni (tudd, hogy mi az) | Összeadásnál jelzi, ha a magasabb helyiértékű taghoz hozzá kell adni 1-et (olyan mint a papíron végzett összeadásnál a "megy tovább az egy"). Csak előjel nélküli környezetben használható! | Korotkov-hangok |  | Hogyan tudja egyetlen bit értékét beállítani? | A bis és bic parancsokkal tudjuk állítani a BIT0, BIT1... BIT7et, pl bit BIT0, & P2OUT | Mit jelent+mire használható a hallásküszöb? | And és xor művelet működése | xd köszi a helpet, remélem jó lesz
[7 empty] | írj és válaszolj meg egy oszcilloszkóppal kapcsolatos kérdést. |  | Hogyan állapítja meg az épp látható legtávolabb lévő műhold távolságát |  | Sorolj fel nem lineáris karakterisztikájú félvezetőket(vagy hasonló) és indokold | Egyenirányító dióda, LED, Zener-dióda | Milyen tartományon lehet áramgenerátornak tekinteni a BJT kimenetét? |  | adott -200-születés napod és ezt írd át 16-os számrendszerbe | lásd fent. példa átalakításra lent. A windows számológépe programozó módban ki tudja számolni. | hogyan mér a félautomata vérnyomásmérő |  | Írj összeadást ami után C flag =1 és O flag =0 | 8 biten, elojel nelkul 255 +1 | mit jelent+mire használjuk a dBC/dBA fogalmát? | Kapsz két hexadecimális számot, mi az eredmény ha xor vagy and művelet van köztük
| 1. Hogyan ábrázolja a for ciklust a LabView? |  | 1. Milyen képlet segítségével számolható ki a kapacitás látszólagos ellenállása? | Xc=1/(2pi*f*c) | 1. Milyen törvények segítségével tudja kiszámítani a feszültségosztó kimenetén a feszültséget? | Ide írjatok olyan dolgokat, hogy Ohm törvénye meg Kirchhoff törvények (főleg a hurok törvény) és elfogadja | Olyan kérdés és válasz amelyben a kirchoff tv-t és az impedanciát összehozod |  | Miből keletkezik a mérés során időhiba? Hogyan pontosítható a gps mérés? |  | Hol használja diódamérés során a hurok/ csomóponti törvényt? |  | MOS tranzisztos működése | A source-drain pontok közt átfolyó áram erősségét a gate-re kapcsolt feszültség határozza meg. A tranzisztor gate lábán nem folyik át áram! | overflow flagről mit tudsz, mire jó | Csak előjeles műveleteknél van jelentősége. Jelzi, ha az eredmény nagyobb/kisebb az ábrázolható maximális/minimális számnál, és emiatt az előjele nem megfelelőre váltott. |  |  | Hogyan tudjuk vizsgálni egyetlen bit értékét? | A bit paranccsal es a jc paranccsal | mi a hallásküszöb-görbe viszonyítási pontja? | Hogyan működik a feltétel vizsgálat?
| t | sinusos jelre az effektív érték=0.707*U<max>, az összefüggés gondolom valami Fourier soros magyarázata lehet | 2. ELVIS impedancia analizátor segítségével hogyan határozható meg a kondenzátor kapacitása? | megméri hoty mennyi idejig volyik rajta áram és mekkora áram, és ebből tudja kiszámolni a kapacitást | 2. Hogyan tudja megmérni az egyes alkatrészeken a pontos feszültség értéket ELVIS segítségével? | Elvis multimeter feszültségmérőt használva az alkatrészeket a VOLTAGE HI illetve a VOLTGE LO-val kötjük össze | Olyan kérdés és válasz amelyben az oszcilloszkóp feszültségmérésére kérdezel rá |  | A műsorszórásra használt műholdak használhatóak lennének e gps műholdnak? | 0 | Miért kell külön mérni a dióda karakterisztikáját? |  | Az optivilla karakterisztikájának mérése |  | Mire jó a carry flag, mit csinál? | Összeadásnál jelzi, ha a magasabb helyiértékű taghoz hozzá kell adni 1-et (olyan mint a papíron végzett összeadásnál a "megy tovább az egy") |  |  | Hogyan működik az osztás?
Hogyan valósítja meg a mérés során használt hang megszólaltatását a Lab Viewban?
| Milyen lehetőségünk van kommentezni a programunkat LabViewban? |  | 1. Hogyan határozza meg az ellenállás mértékét? | Az ellenálás mértéke azt jelzi, hogy mekkora munkát kell végezni az elektromos térnek ahhoz hogy egységnyi elektront egy adott tárgon áramoltasson. | Hogyan tudja ellenőrizni számítással a feszültségosztómérés helyességét? | Uki=Ube*R2/(R1+R2) |  |  | mi az a WGS 84? | A földrajzi koordinátákat más vetületi rendszerekbe átszámító programot | Mikor tekinti megfelelőnek a megmért dióda karakterisztikáját? |  | Mos bemeneti karakterisztikája | [7 empty] | hogyan működik a Békésy György által elkészített mérési elrendezés? | A hallásküszöb felvételének egy jó módszere a Békésy-féle lengőkiegyenlítéses vizsgálat: a hangerőt egyenletesen növeljük, amíg a kísérleti személy gombnyomással jelzi, hogy a hangot meghallotta. A gomb nyomva tartásával a hangerő csökkenni kezd mindaddig, amíg a megfigyelő azt már nem hallja. Ekkor elengedi a gombot, és a hangerőt újra növeli... Az eljárást ismételve a küszöbszint meghatározható (a keresett szint körül fog ingadozni)
...Még egy kicsit... | Milyen változók vannak, és hogyan használjuk őket |  | Milyen módszerrel lehet ellenállást mérni? Kérem, példán keresztül mutassa be a lehetőséget! | Ellenállást pl hányadosmérővel mérhetünk. A mérésben mindig két ellenállást hasonlítanak össze, egy ismert és egy ismeretlen értékűt. A mérés során arra kell törekedni, hogy a két ellenállás számértéke legalább nagyságrendileg megegyezzék. |  | ??Terhelést kapcsolok rá, soros veszteségi ellenállást?? | Írj egy kérdést, és pontos választ ami az oszcilloszkóp időmérésére vonatkozik. |  | 14 | Az azimut, az a szög, amelyet valamely égi vagy földi objektumon áthaladó magassági kör képez a meridiánnal. |  |  |  |  | Mi a különbség a mikrokontroller és mikroprocesszor között? | Előadás diában szépen fel van sorolva(több van) |  |  |  |  | Milyen felépítésű lesz a LabView programja? Mire kell odafigyelni a mérés pontossága miatt?
Hangnyomás + mértékegysége
| milyen panelek vannak mire jok |  | 1. Ismertesse az ellenállás kiszámítására vonatkozó képletet! | R=U/I=P/I^2 =U^2/P a kettő itt a négyzetet jlnti | Bizonyítsa a feszültségosztó kimeneti feszültségének meghatározására alkalmas képlet helyességét! | Uki= UR2 UR2=I*R2 I=Ube/(R1+R2) Uki=I*R2=Ube/(R1+R2) * R2 Uki=Ube*R2/(R1+R2) |  |  | Miért nem a UTC time-ot használják a műholdas helymeghatározásban? | [5 empty] | Mit tud a különböző flag-ekről és szerepükről? | Carry és Overflow fenneb megvan, Negativ flag ha az eredmény negatív és Zero flag ha az eredmény 0 |  |  |  |  | Milyen adattípust használ labviewban a mérés során létrehozott hang számára?
| Különbségek a for loopban c++ és LabVIEW között | LabVIEW: csak 0tól indul, csak egyesével növekedhet, csak ezt a változót használhatjuk ciklusváltozónak | 2. Kondenzátor kapacitásának kiszámítása ELVIS DMM üzemmódban. | Van ilyen üzemmód a DMM-en | Mit jelent a terhelt feszültség osztó és hogy határozható meg a kimeneti feszültsége? | A feszültségelosztó terhelt ha a feszültségelosztóra terhelést (pl ellenállást kapcsolunk) Uki=Ube*(R2xRt) /(R1+R2xRt) az x itt nem szorzás, ki kell számolni az eredő ellenállásukat (1/R2+1/Rt) |  |  | A GPS által adott szélesség, hosszúság és magasság koordinátát hogyan kell értelmezni a földi helymeghatározásban? | [11 empty] | Hogyan valósítja meg a mérés során használt hang megszólaltatását a Lab Viewban?
| Különbségek a case structure-ben c++ és LabVIEW között |  |  |  | Adott a jegyzőkönyv első kapcsolása, és ha megvan az R1, R2, és U_be értéke számítsd ki az R2-n eső feszültséget(nincs védőellenállás) | U_2=U_be*R_2/(R_1+R_2)
....még mindig... | Mi a structure? Pl.? | Minden olyan elem, amibe kódrészletek pakolhatók. Pl. Flat Sequence, Event Structure, For Loop, While Loop, Case Structure stb. | 1. Mi a különbség az ellenállás és rezisztencia között? | Ellenállást egyenáramon értelmezünk, a rezisztenciát a váltóáramon értelmezett komplex impedancia valós részén értjük. | jegyzőkönyv első kapcsolása?:D |  |  |  | GPS műhold sebeségének kiszámítása | v=2*pi*R/T ahol R a keringesi magassag(kb 22000km) es T a keringesi ido(kb 12h)
| Milyen vezérlőszavakat használunk | for, while | 2. Hogyan határozza meg az ELVIS az induktivitást? | L = 2pi*f/XL | bode analyzer segítségével |  |  |  | hogyan működik a műholdas helymeghatározás? | Legalább 4 műholdat kell lásson a vevő, 3 segítségével a pozíciót számolja, a műholdtól levő távolsága alapján, a negyedik pontosabb időt ad, az időkorrekcióhoz kell
Milyen matematikai függvényeket használ
| Mileyen sorrendben hajtja végre a LabVIEW a műveleteket? |  | 1.Hogyan függ a kapacitás értéke a kondenzátor mechanikai méreteitől? | A fegyverzet felületével lináriasan nő együtt |  |  |  |  | A pályaadatok ismeretében határozza meg a vevőhöz legközelebb eső műhold távolságát!
| Hogyan függ az effektív érték a frekvecnia érétékétől? | Sehogyan, mivel az integrál számítása során (ld. diasor) mindig egy teljes periódusú jelet integrálunk, függetlenül attól, ez mennyi idő alatt megy végbe. | 2. Az impedanciamérő adatainak felhasználásával hogyan tudja kiszámítani az induktivitás értékét? | L=XL/2pi*f |  |  |  |  | Hol keletkezik a műholdas helymeghatározás során kiküszöbölt időhiba?
| Hogyan mérhetjük meg egy folyamat idejét a LabVIEW-ban? | Flat sequence segítségével: első és 3. blokkban egy-egy időmérő (program indítása óta eltelt időt számolja), középső blokkban a mérni kívánt kódrészlet. A flat sequence miatt a műveletek a megfelelő sorrendben hajtódnak végre, a végén a két időmérőt egymásból kivonva megkapjuk a folyamat időtartamát ms-ban.
| Hogyan tudjuk LabVIEW-ban ellenőrizni a számolásainkat? | Breakpoint, Probe data és Highlight Execution | 1. Mi a különbség az ellenállás és a látszólagos ellenállás között? | Ellenállást egyenáramon értelmezünk, a látszólagos ellenállás a váltakozó áramon értelmezett komplex impedancia abszolútértéke.
|  | Breakpoint, Probe data és Highlight Execution | Sorban kötött kapacitások eredőjét hogyan számolja? Magyarázza a jelenséget! | 1/Ce=1/C1+1/C2+...+1/Cn | Egyébként érdekelne, hogy valaki profitált-e már ebből a táblázatból. Legalábbis én még egy kérdést sem láttam viszont...Nem Nem | Én sem nagyon :(
|  |  | Az induktivitás ellenállása 0, látszólagos ellenállás pedig nem nulla. Hogyan lehetséges ez? |  | Én már kaptam innen kérdést, és minél többen tesznek hozzá annál jobban lehet használni
Mindjárt... |  |  | 3 vagy több párhuzamosan kötött induktivitás eredőjének kiszámitásának képlete. | Ha az induktivitások között nincs csatolás: L=1/(1/L1+1/L2+...1/Ln) ha van csatolás: L=(L1*L2*...Ln-M^n)/(L1+L2+...+Ln-n*M) | A javító ZHk ugyan ezekből a kérdésekből kerülnek ki szoval tenyleg minel többen írjuk le annál tobbet segíthetünk egymáson :)
|  |  | Impedancia analizátor működése matematikai képlettel alátámasztva. |  | En javító zhn ezek kozul kaptam
|  |  | Kérem vázolja, hogyan működik az ELVIS ellenállásmérője? |  | Javító zh-n van ennek jelentősége. minden napon más van de azok fognak ismétlődni a javító alkalmokon is. Ezért közös érdek hogy mindenki írja ide a kérdését és akk könnyű lesz javítani.. | VALAKI AKINEK VAN AGYA LÉGYSZI TÖLTÖGESSE KI
There u go :3 |  |  | Váltakozó feszültség alkalmazása mellett a kapacitáson áram folyik. Magyarázza a jelenséget! | A kondenzátor a váltakozó árammal szemben frekvenciától függő ellenállást képvisel, ezért áram folyik a kapacitáson. | A kondenzátor a váltakozó árammal szemben frekvenciától függő ellenállást képvisel, ezért áram folyik a kapacitáson.
2017 | LabView 1 |  | LabView 2 |  | Passzív (RLC) |  | Feszültségosztó (Oszt) |  | Kirchhoff |  | RC tag |  | GPS |  | uC1 |  | uC2 |  | uC3 |  | BIONIKUS uC
| Milyen sorrendben hajtja végre a Labview program az egyes grafikus módon megadott struktúrákat, operátorokat, subvi-ket, stb? Kérem, példákon keresztül mutassa be a lehetőségeket! |  |  |  | Milyen módszerrel lehet ellenállást mérni? Kérem, példán keresztül mutassa be a lehetőséget! | Ellenállást pl hányadosmérővel mérhetünk. A mérésben mindig két ellenállást hasonlítanak össze, egy ismert és egy ismeretlen értékűt. A mérés során arra kell törekedni, hogy a két ellenállás számértéke legalább nagyságrendileg megegyezzék. | Felhasználjuk-e a hurok törvényt a feszültségosztó kimeneti feszültségének meghatározásakor? Válaszát indokolja! | Igen, mivel Kirchhoff huroktörvénye kimondja, hogy zárt hurkon belül a feszültségek előjeles összege egyenlő. Az előjel pedig a feszültségek referencia irányától függ. A referencia iránnyal ellentétes irányú feszültség értelemszerűen negatív előjelet vesz fel. | A Kirchhoff egyenletek felhasználásával vezesse le a soros ellenállások eredőjét kifejező képletet! (kép-->) |  | Hogyan kell összeadni a sorbakötött induktivitáson és ellenálláson eső váltakozó feszültséget? | sqrt(XL^2+R^2) | Milyen pályán keringenek a GPS műholdak? Kérem, válaszát indokolja! | A 24 GPS műhold kb 3,8 km/h sebességgel, kb 20000km magasan, 12 órás keringési idővel a Föld körül. | Sorolja fel a flag register bitjeit és határozza meg azok feladatát! | carry:egy maradékot egy helyiértékkel tovább kell vinni;neg:a szám negatív előjelű;overflow:túlcsordulás történt, a szám vagy nagyobb, mint az ábrázolható maximum, vagy kisebb, mint az ábrázolható minimum;null:a művelet eredménye 0 | Hogyan lehet összeadni két 64 bites bináris számot 8 bites regiszterek használatával? Kérem, indokolja a megoldást! | 2*2 db 8 bites szám összege 16 bites, ezeket összefűzve 32 bites számot kapunk, egy másik ugyanígy elkészített 32 bites számot hozzáadva 64 biteset kapunk. Ugyanígy elkészítünk egy másik 64 bites számot és hozzáadjuk :D | Milyen számábrázolás és mi lesz az eredmény? xor.w #0xffff, R6 inc.w R6 |  | Milyen perifériák vannak az MSP430-as eszközben? Legalább 3-at nevezzen meg! | I/O-Input/Output egység; FLASH; ROM/RAM memóriaterület; CPU; Integrált áramköri lapocska
| Mi különbözteti meg a Labview CASE utasítását a C++ switch/case utasításától? |  |  |  | Mi a különbség az ellenállás és a látszólagos ellenállás fogalma között? | Ellenállást egyenáramon értelmezünk, a rezisztenciát a váltóáramon értelmezett komplex impedancia valós részén értjük. | Mekkora lesz az UkiR2/Ube értéke, ha R1=10kOhm; R2=90kOhm? Az eredményt adja meg dB-ben is! (kép-->) |  | Vázolja fel a hurok törvény mérésére alkalmas elrendezést! |  | Milyen adat mérésére alkalmas a spektrum analizátor? |  | Mit tud a WGS-84 koordinátarendszer és a hajózási koordinátarendszer kapcsolatáról? | A WGS-84 földrajzi koordinátákat más vetületi rendszerekbe átszámító program | Mi a különbség/hasonlóság a bináris és a hexadecimális számábrázolás között? | Egy számrendszerben való ábrázolás során a számrendszer alapjául szolgáló szám hatványai alkotják az egyes helyiértékeket. A helyiértékeken álló számok jelzik az adott helyiértéken lévő számjegy értékét. A számrendszer száma adja meg a helyiértékek hatványalapját. Bináris (2):2^0*a1+2^1*a2+2^3*a3+..; decimális(10):10^0*a1+10^1*a2+...;Hexadecimális:16^0*a1+16^1*a3+... | Kérem, írjon olyan összeadást, melynek eredménye C=1, V=0, Z=1, N=0 | 8 biten, előjel nélkül 255+1 (mert a számábrázolási határ 255, C=carry, V=overflow, Z=nulla, N=negatív) | Mekkora értéktartományú eredményt ad két előjel nélküli szám szorzata? | A tartományok összeadódnak. Pl: 8bit*8bit=16bit; 16bit*16bit=32 bit... | Hogyan kell előjeles egész számok körében elvégezni a -1-gyel való szorzás műveletét? Válaszát indokolja! | Az előjelbit 0 (azaz negatív), a szorzást úgy végezzük el, mint a valós számok körében történő papíralapú szorzást.
[5 empty] | Kérem vázolja, hogyan működik az ELVIS ellenállás mérője! |  |  |  | A Kirchhoff egyenletek felhasználásával vezesse le a párhuzamos ellenállások eredőjét kifejező képletet!(kép-->) |  | Hogyan kell kiszámolni az induktivitáson eső váltakozó feszültséget az impedancia segítségével? |  | A GPS műholdak pályaadatainak ismeretében számítsa ki azok repülési sebességét! Kérem, válaszát indokolja! | (20240+6000)*2pi/12, mert 20240 km magasan vannak a műholdak, a föld sugara kb. 6000 km, és 12 óra a keringési idejük | Az MSP430 processzorban alapműveletek hajthatóak végre? Kérem, válaszát indokolja! | Igen, pl:mov.b #6,R4; mov.b #-5,R5; add.b R4,R5; A mov parancs mozgatást jelent, a b a bitre utal, az R4 a négyes regiszterben tárolja az adatot. A végeredmény az R5-ben található, jelen esetben 1. | Kérem, írjon olyan összeadást, melynek eredménye C=1, V=1, Z=0, N=0 |  | Milyen számábrázolás és mi lesz az eredmény? add.b R4, R6 add.b R5, R7 | 8 bites; R4+R6 összeg, R6-ban tárolva; R5+R7 összeg, R7-ben tárolva | Mire és hogyan használhatóak az jelzőbitek?
[5 empty] | Váltakozó feszültség alkalmazása mellett a kapacitáson áram folyik át. Magyarázza a jelenséget! | A kondenzátor a váltakozó árammal szemben frekvenciától függő ellenállást képvisel, ezért áram folyik a kapacitáson. |  |  | Vázolja fel a csomóponti törvény mérésére alkalmas elrendezést! |  | Hogyan működik a Boode analizátor? |  | Hogyan kell értelmezni a GPS rendszer által biztosított magasság adatokat? Kérem, válaszát indokolja! | A WGS-84 szabány szerint az adott területen fölött lévő síkhoz tartozó magasságtól számított magasság. | Az MSP430 processzorban alapműveletek hajthatóak végre? Válaszát fizikai adatokkal indokolja (vagy valami hasonló volt a kérdés)! | /a fenti félválasz erre, de ha valaki tudja, írja le :D/ |  |  | Hogyan kell kiszámítani az y=0.3 x értékét egész számok esetén? | 10y=3x | Milyen utasítástípusok vannak a mikrokontrollerben?
[9 empty] | A Kirchhoff egyenletek felhasználásával vezesse le az áramosztó átvitelét kifejező képletet! |  | Hogyan kell összeadni a sorbakötött kapacitáson és ellenálláson eső váltakozó feszültséget? | ¦Z¦=sqrt(R^2+Xc^2)=sqrt(R^2+(1/omegaC)^2) | Lehetséges-e geostacioner műholddal GPS szolgáltatást megvalósítani? Kérem, válaszát indokolja! | Nem, geostaciner pályán csak az egyenlítő fölött keringhet egy műhold. Ha csak az egyenlítő fölött kering, akkor nem lehet kiháromszögölni, hogy az adott jel a bolygó északi vagy déli féltekéről jön-e. | Hogyan adható meg egy decimális szám hexadecimális formában? Mutasson példát! | pl: 723 tízesből nyolcasba=1323 |  |  | Kérem, írja le assembly nyelven! if (R5<=R4) { R4=R5; } | cmp R5, R4 jle is true is true: mov R5, R4 | Mi a különbség a mikroprocesszor és a mikrokontroller között? Válaszát kérem, indokolja!
[9 empty] | Mekkora az árammérő műszer belső ellenállása? Miért okoz gondot ez? | Az ideális árammérő ellenállása nulla, vezetőként viselkedik. | Hogyan működik, milyen matematikai összefüggést használ a spektrum analizátor? |  | Milyen műszaki technológiai következménye van GPS szolgáltatás tekintetében a műholdak sebességének? | Valami olyasmi, hogy vákumban a GPR rádiójel fénysebességgel halad, viszont az atmoszférába belépve ennél valamivel lassabban. szal ezért eltoloódás lesz a jelek között. | Hogyan lehet összeadni két bináris számot? Miért jó a vázolt megoldás? |  |  |  | Hogyan kell értelmezni a flag regiszter bitjeit (4db) a BIT művelet után? | V:nem értelmezzük; N:negatív; C:1, ha számábrázolási határ túllépve; Z: az eredmény 0 | Mutasson példát bináris számok összeadására és magyarázza el a műveletet!
[13 empty] | A GPS negatív magassátot ír. Lehet-e és mit jelent? | Lehet, a WGS-84 szabvány szerinti alapmagasság alatt vagyok. | Shiftelje balra 1 bittel az 1234H számot! Jellemezze az eredményt! | //a megoldás 2468H, de valaki levezethetné :D// |  |  | Milyen számábrázolás és mi lesz az eredmény? add.b R4, R6 addc.b R5, R7 | 8 bites számábrázolás, de egy 16 bites számot tárol. R6-ban található szám "eleje", R7-ben a "vége" | Az MSP 430 mikroprocesszor? Válaszát kérem, indokolja!
[13 empty] | Milyen matematikai modellt használ a GPS helymeghatározás? |  | Mikor és hogyan állítjuk be az egyes állapotjelző flag-ek értékét az MSP430-as processzorban? |  |  |  | Milyen a számábrázolás és mi lesz az eredmény? add.w #0xffff, R6 inc.w R6 | 16 bites ábrázolás; 0xffff-et helyezi R6-ba; növeli 1-gyel; az viszont túllépi a számábrázolási határt, ezért az eremény 0 (0x0000), és a carry bit 1 | Hogyan kell értelmezni a hexadecimális számrendszerben felírt számot?
Hogyan kell kivonni egymásból két hexadecimális számot? Kérem, mutasson példát!